{"text_format":"2","workbook":"xls","n_sheets":1,"sheets":["Faq"],"not_rendered":{"charts":0,"images":0,"macros":0,"external_links":0,"defined_names":0,"comments":0,"pivot_tables":0},"unopened":[],"bounds":{"document_bytes":16777216,"sheet_cells":100000,"run_cost":"one","rows_first":2000,"rows_last":500,"rows_between":2000,"halvings":0,"cell_chars":16384,"cell_head_chars":4096},"cells_cut":0,"cells_raw":0,"read":"whole","date_system":"1900","formulas":"cached_only"}

{"sheet":"Faq","index":0,"n_rows":3,"n_cols":3,"rows_kept":3,"cut":false,"hidden":false,"merged":[],"flags":["formulas_cached_only"]}
["N.ro","Domanda","Risposta"]
[1,"Buongiorno,\r\n\r\ncon la presente si richiedono i seguenti chiarimenti:\r\n\r\n-in merito ai cestini per l’arredo urbano si comunica che il materiale del contenitore non permette la stampa serigrafica come richiesto dal capitolato, rendendola non leggibile e non durevole nel tempo, quindi sul contenitore è impossibile effettuare la serigrafia. Pertanto si richiede la possibilità di personalizzarlo con adesivi in PVC resistenti ai raggi UV, ideati appositamente per esterno;\r\n\r\n- in merito all’impianto di video sorveglianza-illuminazione, si comunica che l’importo a base di gara non è remunerativo per quanto richiesto, pertanto si chiede conferma che siano esclusi i lavori per il posizionamento del palo. Inoltre si chiede la lunghezza del palo richiesto.\r\n\r\nIn attesa si saluta cordialmente","In merito ai cestini per l’arredo urbano si comunica che il materiale del contenitore non permette la stampa serigrafica come richiesto dal capitolato, rendendola non leggibile e non durevole nel tempo, quindi sul contenitore è impossibile effettuare la serigrafia. Pertanto, si richiede la possibilità di personalizzarlo con adesivi in PVC resistenti ai raggi UV, ideati appositamente per esterno; \r\nRisposta:\r\nSi conferma la personalizzazione con adesivi in pvc, fermo restando che siano rispettati i requisiti di resistenza.\r\n\r\nIn merito all’impianto di video sorveglianza-illuminazione, si comunica che l’importo a base di gara non è remunerativo per quanto richiesto, pertanto, si chiede conferma che siano esclusi i lavori per il posizionamento del palo. Inoltre, si chiede la lunghezza del palo richiesto. In attesa, si saluta cordialmente.\r\nRisposta:\r\nSi conferma che si tratta di fornitura e messa in uso delle attrezzature tecnologiche (illuminazione e videosorveglianza), esclusa la posa in opera dei pali. I pali devono avere altezza compresa tra i 10 e i 12 metri.\r\n"]
[2,"Buongiorno, \r\ncon la presente si richiede la pubblicazione del patto d'integrità, da firmare per accettazione, come richiesto da disciplinare di gara. Restiamo in attesa di riscontro. Grazie. Saluti.","Con la presente si comunica che quanto richiesto nel disciplinare di gara è un refuso. Si specifica, inoltre, che il Comune di Paola è in fase di sottoscrizione di un Protocollo di Legalità con la Prefettura di Cosenza e che, pertanto, in fase di affidamento lo stesso verrà sottoposto per la sottoscrizione all'eventuale aggiudicatario delle forniture."]